МНЕНИЕ

От инж. Вихър Атемов

Пловдив бул. “ 6-ти Септември “ № 133

Тел. 088 7708095 e-mail:v_atemov @abv.bg

във връзка с  последния преработен вариант на Наредба2 /НАРЕДБА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)/,

- Чл. 59.(1) Монолитните стоманобетонни конструкции (колони, стойки на рамки, греди, ригели и шайби), които поемат сеизмичните сили, се конструират съгласно приложение № 4 – по табл. 1, 2, 3 и фиг. 1, 2, 3 , което осигурява дуктилното им поведение.

(2) Класът на бетона по якост на натиск за  стоманобетонни конструкции, които поемат сеизмичните сили  е не по нисък от В20(С16/20). Допуска се за строежи с клас на значимост I  да се използва бетон клас В15(С12/15)

(3) Монолитните стоманобетонни конструкции, които не поемат сеизмични сили, се конструират при спазване изискванията на нормативните актове за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. За минимален клас на бетона се приема В20(С16/20). Допуска се за строежи с клас на значимост I  да се използва бетон клас В15(С12/15)

Моля Ви нека схемите от приложение № 4 – да бъдат преработени и съответно актуализирани към настоящият момент

С уважение:

Инж В. Атемов