Уважаеми  г-н Кордов,

Прегледах предложенията за промени на Наредба 07/02 и имам следните възражения:

Чл.6(3) – Кой определя кои са „съществуващи строежи с ограничен експлоатационен срок”. Всички строежи са такива.

Считам,че членове: чл.8(2)г, чл.8(1)3, чл.8(2)  от съществуващата наредба трябва да се запазят.

В чл.54(1) и(2) от предложените промени да отпадне текста „препоръчва се”

В чл.54(4) да отпадне „пепоръчителните по ал.1 и 2”

Новият чл.59(2) да се формулира така: „ Строежите в земетръсни райони да се проектират с бетон клас не по-нисък от В25” , тъй като не е допустимо в една конструкция отделните елементи да се изпълняват с различен клас бетон.

В чл.59(4) (нов) – укрепващите вертикални пояси, ако не са отделени с фуга от горното ниво на плочата започват да работят като колони т.е  поемат вертикален товар.

Чл.88( нов) – поясите се наливат едновременно с плочите и не могат да се изпълняват с с различен клас бетон от този на останалите конструктивни елементи.

Поздрави инж. Харбов