Програма на семинар

Индустриални Компресорни Системи

24.11. 2014 г. от 10 ч.  в ЦО на КИИП София, ул. „ Драган Цанков”

За членове от секция Технологии и ОВКХТТГ

Част 1. Индустриални въздушни компресори и оборудване за обработка на компресиран въздух

- Увод

- Компресиран въздух

  - свойства

  - получаване

  - употреба

  - качество на компресираният въздух

- Елементи на компресорната система

  - компресор

  - спомагателно оборудване

  - консуматор

- Оразмеряване на компресорната система

  - капацитет Nm3/min, FAD, m3/min

  - работно налягане Bar (G), (A) …

  - загуби на налягане(енергия)

- Видове индустриални компресори

  - принцип на работа – обемни, динамични

  - оценяване и сравнение

  - избор на подходящ компресор

- Изсушители

  - видове и принцип на работа

  - избор и оразмеряване

- Филтри

  - видове и принцип на работа

  - оразмеряване

- Обработка на конденз

  - кондензоотделители

  - водомаслени сепаратори

- Методи за управление на индустриалните компресори и намаляване на консумацията на енергия на компресорната система

  - Диапазон на регулиране на налягането

  - Load/Unload

  - VSD

  - Централизирани Системи за управление

10. Системи за оползотворяване на топлинна енергия

11.Какво трябва да предвидим при проектирането на компресорни системи и компресорни помещения

- необходимо пространство за техническо обслужване

- вентилация и приток на свеж въздух

- охлаждане – въздушно/водно

- електрозахранване

- ВиК

- LAN

Част 2. Компресори и спомагателно оборудване за компресиран въздух, индустриални газове и ваккумпомпи производство на

Atlas Copco

- Въздушни компресори

- Компресори за технически газове

- Изсушители

- Филтри за компресиран въздух

- Азотни генератори

- Генератори за азот

- Вакуумпомпи

- Болнични системи

- Custom design