Изследване на стоманобетонни конструкции за несеизмични въздействия- сравнение между европейските и старите български норми

Анотация: Напълно практически курс, фокусиран върху изследването на стоманобетонни конструкции за вертикални товари.  Разглежда се многоетажна жилищна или офис сграда със сутерен, където е разположен паркинг и търговска площ в партерния етаж. Всички процедури за оразмеряване на стоманобетонните конструкции съгласно Еврокод 2 са адаптирани към българската проектантска практика. Там, където Еврокод 2 не дава достатъчно информация, как да бъде решаван даден проблем, са използвани указания от американските норми (ACI-318), както и от българската, немската и британската строителни практики.  Най-важна особеност на курса е, че се извършва паралелно изследване, съгласно Еврокод 2 и „старите“ български норми (Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г) с цел по-плавен преход за практикуващите инженери, както и за технико-икономическо сравнение на решението.  Представят се и основните теоретични постановки за съответните проверки. Примерите са решени пълно, като особено внимание е обърнато на детайлирането на армировката. Те са подготвени с референции към съответните членове и таблици на Еврокодовете.

Съдържание и организация на курса: Предвижда се курсът да се проведе в два дни,  както следва :

- Лекции през първия ден – 8 часа;

  - Основни характеристики на материалите – бетон и армировка, коефициенти на сигурност по материали;

  - Класификация на околната среда и влиянието й върху характеристиките на проектираните конструкции;

  - Определяне на бетоновото покритие;

  - Пожарни изисквания към основните конструктивни елементи – плочи, греди, колони и носещи стоманобетонни стени;

  - Основни принципи при детайлиране на армировката – закотвяне, снаждане, огъване на армировъчните железа и др.;

  - Изследване на плочи  (гредови и безгредови):

    - Оразмеряване за огъващи моменти;

    - Индиректен контрол на провисванията и широчина на пукнатините;

    - Проверка на продънване при безгредови плочи;

    - Детайлиране на армировката;

  - Изследване на греди:

    - Оразмеряване за огъващи моменти;

    - Оразмеряване за срязващи сили;

    - Проверки за срязване между пояса и стеблото при плочогредови сечения;

    - Индиректен контрол на провисванията и широчина на пукнатините;

    - Детайлиране на армировката;

  - Изследване на колони;

    - Оразмеряване на колони за вертикални товари със случаен ексцентрицитет:

      - Предварително определяне на армировката;

      - Отчитане на моментите от втори ред;

      - Окончателна проверка на кос нецентричен натиск;

    - Детайлиране на армировката.

- Разглеждане на решени примери през втория ден – 8 часа;

Разглеждат се избрани решени примери. Те са продължение на изследванията в Модул 1. Примерите са адресирани към конкретна сграда, като в някои случаи са разгледани и отделни варианти на решенията.

Допълнителна информация :

- Всеки курсист ще получи предварително в електронен (PDF) вариант материалите

Изисквания към залата за провеждане на курса, както следва :

- Брой места, съобразен с броя на участниците;

- Мултимедиен проектор и екран;

- Бяла дъска или статив с големи листове хартия, върху които може да се пише с фулмастер.

Брой участници : Максимален 50 човека.

Очакван резултат от курса: Курсистите са се запознали под ръководството на лектора, с оразмеряването, съгласно Еврокод 2 за несеизмични товари  на един типичен пример. Резултатите са сравнени с тези по сега  действащите „стари“ български норми, като решенията са сравнени технико-икономически.

Лектор: проф. д-р инж. Йордан Милев .

Съставил:

(проф. д-р инж. Йордан Милев)

гр. София

2015г.