Становище относно:  Изменение и допълнение на Наредба № 07/2,

редакция м. декември 2008 г.

от  инж. Ирен Дабижева и инж. Петър Драганов

Предлагаме чл. 31 да се промени по следния начин:

Съществуващ текст:

Чл. 31. (5) Допуска се, за подземни съоръжения с дълбочина до 10 m, минималната широчината на земетръсната фуга Δ да се приема не по-малка от 3 cm.

Ново предложение:

Чл.  31. (5) В зоната на подземни монолитни корави конструкции, широчината на земетръсната фуга Δ, може да се приеме не по-малка от 2 сm.

17.12.2008г.